## Lapas1
Pavadinimas | Kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės modelis | Gamintojas, šalis | Specifikacija
I tipo kochlearinis implantas | Cochlear™ Nucleus® CI612 kochlearinis implantas su Nucleus 8 garso procesoriumi (CP1110) | Cochlear Ltd, Australija | Sistema sudaryta iš vidinės dalies – kochlearinio implanto CI612 su plonu, tiesiu elektrodu („Slim Straight“) ir išorinės dalies – užausinio garso procesoriaus Nucleus 8 (CP1110). Implantas turi titaninį korpusą, išimamą magnetą, yra suderinamas su MRT (1,5 T ir 3,0 T). Elektrodas turi 22 platinos elektrodų kontaktus. Garso procesorius palaiko „SmartSound® iQ“ signalo apdorojimą, belaidį ryšį („Bluetooth® LE“), yra atsparus drėgmei ir dulkėms (IP57).
| Cochlear™ Nucleus® CI632 kochlearinis implantas su „Slim Modiolar“ elektrodu ir Nucleus 8 garso procesoriumi (CP1110) | Cochlear Ltd, Australija | Sistema sudaryta iš vidinės dalies – kochlearinio implanto CI632 su perimodioliniu „Slim Modiolar“ elektrodu ir išorinės dalies – užausinio garso procesoriaus Nucleus 8 (CP1110). Implantas turi titaninį korpusą, išimamą magnetą, yra suderinamas su MRT (1,5 T ir 3,0 T). „Slim Modiolar“ elektrodas turi 22 platinos elektrodų kontaktus ir skirtas artimam stimulų perdavimui klausos nerve. Garso procesorius palaiko „SmartSound® iQ“ signalo apdorojimą, belaidį ryšį („Bluetooth® LE“), yra atsparus dulkėms ir drėgmei (IP57).
| Sonata 2 kochlearinis implantas su SONNET 2 garso procesoriumi | MED-EL, Austrija | Sistema sudaryta iš vidinės dalies – Sonata 2 kochlearinio implanto ir išorinės dalies – užausinio SONNET 2 garso procesoriaus. Implantas turi titaninį korpusą, yra suderinamas su MRT (1,5 T ir 3,0 T, laikantis gamintojo nustatytų sąlygų) ir skirtas elektrinei klausos nervo stimuliacijai. Garso procesorius SONNET 2 palaiko pažangų signalo apdorojimą, belaidį ryšį, automatinį klausymosi situacijų pritaikymą, yra atsparus drėgmei ir dulkėms (IP57).
| HiRes™ Ultra CI HiFocus™ MS kochlearinis implantas su Sky CI™ M90 garso procesoriumi | Advanced Bionics AG, JAV | Sistema sudaryta iš vidinės dalies – HiRes™ Ultra kochlearinio implanto ir išorinės dalies – Sky CI™ M90 garso procesoriaus. Implantas turi titaninį korpusą, yra skirtas elektrinei klausos nervo stimuliacijai ir pritaikytas MRT (1,5 T ir 3,0 T, laikantis gamintojo nustatytų sąlygų). Garso procesorius Sky CI™ M90 naudoja skaitmeninį garso signalo apdorojimą, palaiko belaidį ryšį, turi automatinio veikimo parametrų pritaikymo funkcijas yra atsparus drėgmei ir dulkėms (IP57).
| HiRes™ Ultra 3D MS kochlearinis implantas su Sky CI™ M90 garso procesoriumi | Advanced Bionics AG, JAV | Sistema sudaryta iš vidinės dalies – HiRes™ Ultra 3D MS kochlearinio implanto ir išorinės dalies – Sky CI™ M90 garso procesoriaus. Implantas turi titaninį korpusą, yra skirtas elektrinei klausos nervo stimuliacijai ir pasižymi išplėstiniu MRT suderinamumu (1,5 T ir 3,0 T, taikant gamintojo nustatytas sąlygas), leidžiančiu atlikti MRT be galvos fiksavimo tvarsčių. Garso procesorius Sky CI™ M90 naudoja skaitmeninį garso signalo apdorojimą, palaiko belaidį ryšį, turi automatinio veikimo parametrų pritaikymo funkcijas yra atsparus drėgmei ir dulkėms (IP57).
| HiRes™ Ultra 3D SlimJ kochlearinis implantas su Sky CI™ M90 garso procesoriumi | Advanced Bionics AG, JAV | Sistema sudaryta iš vidinės dalies – HiRes™ Ultra 3D SlimJ kochlearinio implanto su plonu, tiesiu „SlimJ“ elektrodu ir išorinės dalies – Sky CI™ M90 garso procesoriaus. Implantas turi titaninį korpusą, skirtas elektrinei klausos nervo stimuliacijai ir pasižymi išplėstiniu MRT suderinamumu (1,5 T ir 3,0 T, laikantis gamintojo nustatytų sąlygų), leidžiančiu atlikti MRT be galvos fiksavimo tvarsčių. Garso procesorius Sky CI™ M90 turi skaitmeninio signalo apdorojimo funkciją, belaidį ryšį, automatinį veikimo režimų pritaikymą ir yra atsparus drėgmei bei dulkėms (IP57).
II tipo kochlearinis implantas | Cochlear™ Nucleus® CI512 kochlearinis implantas su Nucleus 7 garso procesoriumi (CP1000) | Cochlear Ltd, Australija | Sistema sudaryta iš vidinės dalies – kochlearinio implanto CI512 ir išorinės dalies – užausinio Nucleus 7 (CP1000) garso procesoriaus. Implantas turi titaninį korpusą, skirtas elektrinei klausos nervo stimuliacijai ir yra suderinamas su MRT (1,5 T ir 3,0 T, laikantis gamintojo nustatytų sąlygų). Garso procesorius Nucleus 7 palaiko „SmartSound® iQ“ signalo apdorojimą, belaidį ryšį („Bluetooth® Low Energy“), automatinį klausymosi aplinkos pritaikymą, yra atsparus drėgmei ir dulkėms (IP57).
| Synchrony ST su SONNET 2 garso procesoriumi | MED-EL, Austrija | Sistema sudaryta iš vidinės dalies – Synchrony ST kochlearinio implanto ir išorinės dalies – užausinio SONNET 2 garso procesoriaus. Implantas turi titaninį korpusą, yra skirtas elektrinei klausos nervo stimuliacijai ir pasižymi MRT suderinamumu (1,5 T ir 3,0 T, laikantis gamintojo nustatytų sąlygų). Garso procesorius SONNET 2 naudoja skaitmeninį signalo apdorojimą, užtikrina belaidį ryšį, automatiškai prisitaiko prie skirtingų klausymosi situacijų ir yra atsparus drėgmei bei dulkėms (IP57).
| HiRes™ Ultra CI HiFocus™ MS su Naida CI™ M90 garso procesoriumi | Advanced Bionics AG, JAV | Sistema sudaryta iš vidinės dalies – HiRes™ Ultra kochlearinio implanto su „HiFocus™ MS“ elektrodu ir išorinės dalies – užausinio Naída CI™ M90 garso procesoriaus. Implantas turi titaninį korpusą, yra skirtas elektrinei klausos nervo stimuliacijai ir suderinamas su MRT (1,5 T ir 3,0 T, laikantis gamintojo nustatytų sąlygų). Garso procesorius Naída CI™ M90 naudoja skaitmeninį signalo apdorojimą, užtikrina belaidį ryšį, automatiškai prisitaiko prie skirtingų klausymosi situacijų ir yra atsparus drėgmei bei dulkėms (IP57).
| HiRes™ Ultra SlimJ kochlearinis implantas su Naida CI™ M90 garso procesoriumi | Advanced Bionics AG, JAV | Sistema sudaryta iš vidinės dalies – HiRes™ Ultra kochlearinio implanto su plonu, tiesiu „SlimJ“ elektrodu ir išorinės dalies – užausinio Naída CI™ M90 garso procesoriaus. Implantas turi titaninį korpusą, yra skirtas elektrinei klausos nervo stimuliacijai ir suderinamas su MRT (1,5 T ir 3,0 T, laikantis gamintojo nustatytų sąlygų). Garso procesorius Naída CI™ M90 turi skaitmeninio signalo apdorojimo funkciją, belaidį ryšį, automatinį veikimo režimų pritaikymą ir yra atsparus drėgmei bei dulkėms (IP57).
Kaulinio laidumo klausos sistema | Baha Attract kaulinis implantas su Baha 6 garso procesoriumi | Cochlear Ltd, Australija | Sistema sudaryta iš vidinės dalies – kaulinio implanto su magnetine jungtimi („Attract“ sistema) ir išorinės dalies – Baha 6 garso procesoriaus. Implantas skirtas netiesioginiam garso perdavimui per kaukolės kaulą, be odą pažeidžiančių perėjimų. Garso procesorius Baha 6 naudoja skaitmeninį garso signalo apdorojimą, palaiko belaidį ryšį, turi automatinio veikimo parametrų pritaikymo funkcijas yra atsparus drėgmei ir dulkėms (IP57).
Vidurinės ausies klausos sistema | Vibrant Soundbridge implantas su SAMBA 2 garso procesoriumi | MED-EL, Austrija | Sistema sudaryta iš vidinės dalies – Vibrant Soundbridge implanto su vidurinės ausies mechanine vibracijos sistema ir išorinės dalies – SAMBA 2 garso procesoriaus. Implantas skirtas tiesioginiam mechaniniam garso perdavimui į vidurinės ausies struktūras arba sraigę. Garso procesorius SAMBA 2 naudoja skaitmeninį garso signalo apdorojimą, palaiko belaidį ryšį, turi automatinio veikimo parametrų pritaikymo funkcijas yra atsparus drėgmei ir dulkėms (IP57).