## Lapas1
Priemonės tipas | Kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės modelis | Gamintojas, šalis | Specifikacija
Kochlearinis implantas | Nexa CI1032 su garso procesoriumi Nexa Nucleus 8 | Cochlear Ltd, Australija | Sistema sudaryta iš vidinės dalies – „Cochlear Nucleus Nexa“ CI1032 kochlearinio implanto su perimodioliniu „Slim Modiolar“ elektrodu – ir išorinės dalies – užausinio „Nucleus 8 Nexa“ garso procesoriaus. Implantas turi titaninį korpusą, yra skirtas elektrinei klausos nervo stimuliacijai ir pritaikytas MRT (1,5 T ir 3,0 T, laikantis gamintojo nustatytų sąlygų). „Nucleus 8 Nexa“ procesorius palaiko pažangų signalo apdorojimą, belaidį ryšį, automatinį klausymosi situacijų pritaikymą. Procesorius atitinka IP57 atsparumo dulkėms ir vandeniui klasę.
| Nexa CI1012 su garso procesoriumi Nexa Nucleus 8 | Cochlear Ltd, Australija | Sistema sudaryta iš vidinės dalies – „Cochlear Nucleus Nexa“ CI1012 kochlearinio implanto su perimodioliniu „Contour Advance“ elektrodu – ir išorinės dalies – užausinio „Nucleus 8 Nexa“ garso procesoriaus. Implantas Implantas turi titaninį korpusą, yra skirtas elektrinei klausos nervo stimuliacijai ir pritaikytas MRT (1,5 T ir 3,0 T, laikantis gamintojo nustatytų sąlygų). „Nucleus 8 Nexa“ procesorius palaiko pažangų signalo apdorojimą, belaidį ryšį, automatinį klausymosi situacijų pritaikymą. Procesorius atitinka IP57 atsparumo dulkėms ir vandeniui klasę.
| Nexa CI1032 su garso procesoriumi Nexa Kanso 3 | Cochlear Ltd, Australija | Sistema sudaryta iš vidinės dalies – „Cochlear Nucleus Nexa“ CI1032 kochlearinio implanto su perimodioliniu „Slim Modiolar“ elektrodu – ir išorinės dalies – nuo ausies nutolusio „Kanso 3 Nexa“ garso procesoriaus. Implantas turi titaninį korpusą, yra skirtas elektrinei klausos nervo stimuliacijai ir pritaikytas MRT (1,5 T ir 3,0 T, laikantis gamintojo nustatytų sąlygų). Įkraunamas „Kanso 3 Nexa“ procesorius palaiko pažangų signalo apdorojimą, belaidį ryšį, automatinį klausymosi situacijų pritaikymą. Procesorius atitinka IP57 atsparumo dulkėms ir vandeniui klasę.
| Nexa CI1012 su garso procesoriumi Nexa Kanso 3 | Cochlear Ltd, Australija | Sistema sudaryta iš vidinės dalies – „Cochlear Nucleus Nexa“ CI1012 kochlearinio implanto su perimodioliniu „Contour Advance“ elektrodu – ir išorinės dalies – nuo ausies nutolusio „Kanso 3 Nexa“ garso procesoriaus. I Implantas turi titaninį korpusą, yra skirtas elektrinei klausos nervo stimuliacijai ir pritaikytas MRT (1,5 T ir 3,0 T, laikantis gamintojo nustatytų sąlygų). Įkraunamas „Kanso 3 Nexa“ procesorius palaiko pažangų signalo apdorojimą, belaidį ryšį, automatinį klausymosi situacijų pritaikymą. Procesorius atitinka IP57 atsparumo dulkėms ir vandeniui klasę.
| Sonata 2 ir kalbos procesorius SONNET 2 | MED-EL, Austrija | Sistema sudaryta iš vidinės dalies – Sonata 2 kochlearinio implanto ir išorinės dalies – užausinio SONNET 2 garso procesoriaus. Implantas suteikia elektrinę klausos nervo stimuliaciją ir yra suderinamas su MRT (1,5 T ir 3,0 T, laikantis gamintojo nustatytų sąlygų). SONNET 2 garso procesorius naudoja pažangų signalo apdorojimą, palaiko belaidį ryšį, automatiškai prisitaiko prie skirtingų klausymosi situacijų ir yra atsparus drėgmei bei dulkėms (IP57).
| Sonata 2 ir kalbos procesorius RONDO 3 | MED-EL, Austrija | Sistema sudaryta iš vidinės dalies – Sonata 2 kochlearinio implanto ir išorinės dalies – užausinio RONDO 3 garso procesoriaus. Implantas suteikia elektrinę klausos nervo stimuliaciją ir yra suderinamas su MRT (1,5 T ir 3,0 T, laikantis gamintojo nustatytų sąlygų). RONDO 3 garso procesorius yra kompaktiškas, palaiko belaidį ryšį, automatiškai prisitaiko prie skirtingų klausymosi situacijų ir yra atsparus drėgmei bei dulkėms (IP57).
| HiRes™ Ultra CI HiFocus™ MS kochlearinis implantas su Sky CI™ M90 garso procesoriumi | Advanced Bionics AG, JAV | Sistema sudaryta iš vidinės dalies – HiRes™ Ultra kochlearinio implanto ir išorinės dalies – Sky CI™ M90 garso procesoriaus. Implantas turi titaninį korpusą, yra skirtas elektrinei klausos nervo stimuliacijai ir pritaikytas MRT (1,5 T ir 3,0 T, laikantis gamintojo nustatytų sąlygų). Garso procesorius Sky CI™ M90 naudoja skaitmeninį garso signalo apdorojimą, palaiko belaidį ryšį, turi automatinio veikimo parametrų pritaikymo funkcijas yra atsparus drėgmei ir dulkėms (IP57).
| HiRes™ Ultra 3D MS kochlearinis implantas su Sky CI™ M90 garso procesoriumi | Advanced Bionics AG, JAV | Sistema sudaryta iš vidinės dalies – HiRes™ Ultra 3D MS kochlearinio implanto ir išorinės dalies – Sky CI™ M90 garso procesoriaus. Implantas turi titaninį korpusą, yra skirtas elektrinei klausos nervo stimuliacijai ir pasižymi išplėstiniu MRT suderinamumu (1,5 T ir 3,0 T, taikant gamintojo nustatytas sąlygas), leidžiančiu atlikti MRT be galvos fiksavimo tvarsčių. Garso procesorius Sky CI™ M90 naudoja skaitmeninį garso signalo apdorojimą, palaiko belaidį ryšį, turi automatinio veikimo parametrų pritaikymo funkcijas yra atsparus drėgmei ir dulkėms (IP57).
| HiRes™ Ultra 3D SlimJ kochlearinis implantas su Sky CI™ M90 garso procesoriumi | Advanced Bionics AG, JAV | Sistema sudaryta iš vidinės dalies – HiRes™ Ultra 3D SlimJ kochlearinio implanto su plonu, tiesiu „SlimJ“ elektrodu ir išorinės dalies – Sky CI™ M90 garso procesoriaus. Implantas turi titaninį korpusą, skirtas elektrinei klausos nervo stimuliacijai ir pasižymi išplėstiniu MRT suderinamumu (1,5 T ir 3,0 T, laikantis gamintojo nustatytų sąlygų), leidžiančiu atlikti MRT be galvos fiksavimo tvarsčių. Garso procesorius Sky CI™ M90 turi skaitmeninio signalo apdorojimo funkciją, belaidį ryšį, automatinį veikimo režimų pritaikymą ir yra atsparus drėgmei bei dulkėms (IP57).
| HiRes™ Ultra CI HiFocus™ MS su Naida CI™ M90 garso procesoriumi | Advanced Bionics AG, JAV | Sistema sudaryta iš vidinės dalies – HiRes™ Ultra kochlearinio implanto su „HiFocus™ MS“ elektrodu ir išorinės dalies – užausinio Naída CI™ M90 garso procesoriaus. Implantas turi titaninį korpusą, yra skirtas elektrinei klausos nervo stimuliacijai ir suderinamas su MRT (1,5 T ir 3,0 T, laikantis gamintojo nustatytų sąlygų). Garso procesorius Naída CI™ M90 naudoja skaitmeninį signalo apdorojimą, užtikrina belaidį ryšį, automatiškai prisitaiko prie skirtingų klausymosi situacijų ir yra atsparus drėgmei bei dulkėms (IP57).
| HiRes™ Ultra SlimJ kochlearinis implantas su Naida CI™ M90 garso procesoriumi | Advanced Bionics AG, JAV | Sistema sudaryta iš vidinės dalies – HiRes™ Ultra kochlearinio implanto su plonu, tiesiu „SlimJ“ elektrodu ir išorinės dalies – užausinio Naída CI™ M90 garso procesoriaus. Implantas turi titaninį korpusą, yra skirtas elektrinei klausos nervo stimuliacijai ir suderinamas su MRT (1,5 T ir 3,0 T, laikantis gamintojo nustatytų sąlygų). Garso procesorius Naída CI™ M90 turi skaitmeninio signalo apdorojimo funkciją, belaidį ryšį, automatinį veikimo režimų pritaikymą ir yra atsparus drėgmei bei dulkėms (IP57).
Kaulinio laidumo klausos sistema | Osia sistema su garso procesoriumi Osia 2 (I) | Cochlear Ltd, Australija | Sistema sudaryta iš vidinės dalies – aktyvaus transkutaninio kaulinio laidumo implanto Cochlear Osia OSI300 su pjezoelektriniu „Piezo Power™“ keitikliu ir osseointegruojamu titano BI300 implantu – bei išorinės dalies, už ausies magnetu tvirtinamo Osia 2 (I) garso procesoriaus. Sistema perduoda garsą per kaukolės kaulą į vidinę ausį.Implantas yra suderinamas su 1,5 T ir 3,0 T MRT (laikantis gamintojo nustatytų sąlygų). Garso procesorius npalaiko pažangų signalo apdorojimą, belaidį ryšį, automatinį klausymosi situacijų pritaikymą. Procesorius atitinka IP57 atsparumo dulkėms ir vandeniui klasę.
| Klausos implantas Bonebridge BCI 602 ir kalbos procesorius SAMBA 2 | MED-EL, Austrija | Sistema sudaryta iš vidinės dalies – aktyvaus transkutaninio kaulinio laidumo implanto BONEBRIDGE BCI 602, visiškai implantuojamo po oda, ir išorinės dalies – SAMBA 2 garso procesoriaus, magnetu tvirtinamo už ausies. Implantas perduoda garso virpesius per kaukolės kaulą tiesiai į vidinę ausį. BCI 602 suderinamas su 1,5 T MRT, laikantis gamintojo nustatytų sąlygų. SAMBA 2 automatiškai prisitaiko prie klausymosi aplinkos, mažina aplinkos ir vėjo triukšmą, išryškina kalbą. Procesorius atitinka IP57 atsparumo dulkėms ir vandeniui klasę.
Klausos sistema | Viduriniosios ausies implantas Soundbridge VORP 503 ir kalbos procesorius SAMBA 2 | MED-EL, Austrija | Sistema sudaryta iš vidinės dalies – aktyvaus vidurinės ausies implanto VIBRANT SOUNDBRIDGE VORP 503 su „Floating Mass Transducer“ (FMT) keitikliu – ir išorinės dalies, magnetu virš implanto tvirtinamo SAMBA 2 garso procesoriaus. FMT keitiklis tiesiogiai mechaniškai stimuliuoja vidurinės ausies struktūras arba vidinę ausį. VORP 503 suderinamas su 1,5 T MRT, laikantis gamintojo nustatytų sąlygų. SAMBA 2 procesorius palaiko pažangų signalo apdorojimą, belaidį ryšį, automatinį klausymosi situacijų pritaikymą. Procesorius atitinka IP57 atsparumo dulkėms ir vandeniui klasę.